## Parámetros
Parámetro | Valor | Unidad
GLOBAL — Proyecto
Total Suministros (Medidores) | 2700000 | unidades
Horizonte de Análisis | 10 | años
WACC del Proyecto | 14.2 | %
Mix Wi-SUN | 20 | %
Mix PLC | 75 | %
Mix Medidores T2/T3 | 2 | %
Rampa Inicial Año 1 | 100000 | unidades
CAPEX — Medidores e Instalación
Costo Medidor T1 | 60 | USD/unidad
Costo Medidor T2/T3 | 100 | USD/unidad
Módulo Comunicación Wi-SUN | 15 | USD/unidad
Módulo Comunicación PLC | 15 | USD/unidad
Módulo Comunicación P2P/Celular | 15 | USD/unidad
Costo Instalación (MO) | 35 | USD/unidad
Logística por Medidor | 5 | USD/unidad
Concentrador PLC | 700 | USD/nodo
Focal Point Wi-SUN | 700 | USD/nodo
Medidores por Concentrador PLC | 250 | und/nodo
Medidores por Focal Point Wi-SUN | 5000 | und/nodo
CAPEX — Plataforma IT
Costo Integración IT Total | 15000000 | USD
Costo Project Management | 1000000 | USD
Desembolso IT Año 0 | 40 | %
Desembolso IT Año 1 | 30 | %
Desembolso IT Año 2 | 20 | %
Desembolso IT Año 3 | 10 | %
OPEX
Mantenimiento IT Anual | 500000 | USD/año
Licencias SaaS Anual | 200000 | USD/año
Administración y Soporte | 500000 | USD/año
Telecomunicaciones P2P (mensual/medidor) | 0.52 | USD/med/mes
Cloud Mensual (base fija) | 5000 | USD/mes
BENEFICIOS — Operacionales
Volumen Lecturas Manuales Anuales | 32400000 | lecturas
Costo Unitario por Lectura | 0.25 | USD/lectura
Cortes Anuales (manual) | 318250 | eventos
Reposiciones Anuales (manual) | 152000 | eventos
Costo Despacho Cuadrilla | 14.6 | USD/visita
Visitas Improductivas Evitadas | 75000 | visitas/año
Visitas Reiterativas Evitadas | 30000 | visitas/año
Visitas de Calidad Evitadas | 20000 | visitas/año
Costo Despacho Cuadrilla Guardia | 20 | USD/visita
BENEFICIOS — Regulatorios / Multas
SAIDI Histórico | 350 | minutos
Reducción SAIDI esperada | 25 | %
Penalidad por Minuto SAIDI | 50000 | USD/min
Multas por Estimación (base anual) | 2420000 | USD/año
Multas Apartamiento (base anual) | 5250000 | USD/año
Mejora Apartamiento esperada | 20 | %
Multas Incumplimiento (base anual) | 700000 | USD/año
Mejora Incumplimiento esperada | 70 | %
BENEFICIOS — Comerciales
Reclamos Facturación Evitados | 14500 | reclamos/año
Llamadas Inbound Evitadas | 46400 | llamadas/año
Costo Unitario Call Center | 1.2 | USD/llamada
Reclamos Resarcimiento Artefactos (base) | 500000 | USD/año
Reducción Resarcimientos esperada | 30 | %
BENEFICIOS — Recupero Fraude
Pérdidas No Técnicas (base) | 2394 | GWh
Tasa de Recupero esperada | 20 | %
Costo Energía Mayorista (MEM) | 40000 | USD/GWh
Tarifa Comercial Promedio | 97200 | USD/GWh
REGULATORIO — VAD (ENRE)
WACC Reconocido ENRE | 9.99 | %
CAPEX Medidor Reconocido Fase 1 | 151 | USD/und
Vida Útil Regulatoria Medidor | 25 | años
Vida Útil Regulatoria Plataforma IT | 10 | años
Subsidio ENRE IT | 5000000 | USD

## Flujo de Fondos
Concepto / Fórmula | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10
DESPLIEGUE DE MEDIDORES
└ SM Instalados en el Año | Año 0: 0
└ SM Acumulados (Total Red) | Año 0: 0
└ Avance del Despliegue | bar: Año 0
CAPEX — INVERSIÓN
└ CAPEX IT y PM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
└ CAPEX Hardware (Medidores + Módulos Comms) | Año 0: 0
└ CAPEX Instalación y Logística | Año 0: 0
└ CAPEX Infraestructura (Nodos de Red) | Año 0: 0
CAPEX TOTAL
OPEX — COSTOS OPERATIVOS
└ Mantenimiento IT | Año 0: 0
└ Licencias SaaS | Año 0: 0
└ Administración y Soporte (Personal) | Año 0: 0
└ Telecomunicaciones P2P (var. según red activa) | Año 0: 0
└ Cloud (base mensual fija) | Año 0: 0
OPEX TOTAL
BENEFICIOS — SAVINGS OPERACIONALES Y REGULATORIOS
└ Lecturas Manuales Evitadas | Año 0: 0
└ Cortes y Reposiciones Remotas (cuadrilla evitada) | Año 0: 0
└ Visitas Improductivas + Reiterativas + Calidad Evitadas | Año 0: 0
└ Reducción Multas SAIDI (minutos × penalidad) | Año 0: 0
└ Reducción Multas por Estimación | Año 0: 0
└ Reducción Multas Apartamiento (Calidad de Producto) | Año 0: 0
└ Reducción Multas de Incumplimiento Regulatorio | Año 0: 0
└ Reducción Reclamos y Llamadas Call Center | Año 0: 0
└ Reducción Resarcimientos por Artefactos Quemados | Año 0: 0
└ Recupero Pérdidas No Técnicas / Fraude | Año 0: 0
BENEFICIOS TOTALES
INGRESOS VAD — RECONOCIMIENTO TARIFARIO ENRE
└ VAD IT (Amortización + Retorno RAB — Plataforma)
└ VAD Medidores (Amortización + Retorno RAB — por Cohorte) | Año 0: 0
INGRESOS VAD TOTALES
FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Libre (FCF)
└ FCF Descontado al WACC del Proyecto
└ VPN Acumulado

## Indicadores
📊 INDICADORES FINANCIEROS — AMI Baseline (Edesur 2026)
Horizonte: 10 años ¦ WACC: 14.2% ¦ Medidores: 2.700.000 ¦ Curva: Lineal
1. VALOR PRESENTE NETO (VPN)
VPN del Proyecto |  | Suma de todos los FCF anuales descontados al WACC (14.2%). Un VPN > 0 indica que el proyecto crea valor por encima del costo de capital.
└ CAPEX Total Nominal (sin descontar) |  | Inversión total ejecutada a lo largo del horizonte.
└ OPEX Total Nominal (sin descontar) |  | Costos operativos acumulados del proyecto.
└ Beneficios Totales Nominales |  | Suma de todos los savings operacionales y regulatorios (sin descontar).
└ Ingresos VAD Totales Nominales |  | Flujos de ingreso tarifario reconocidos por el ENRE (sin descontar).
2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR / IRR)
TIR del Proyecto |  | Tasa que hace el VPN = 0. Se calcula con IRR() de Excel sobre los FCF anuales (Año 0 a Año 10). Debe compararse contra el WACC (14.2%): TIR > WACC → proyecto viable.
└ WACC del Proyecto (umbral mínimo) |  | Si TIR > WACC → el proyecto supera el costo de capital.
└ Spread TIR - WACC |  | Cuánto supera la TIR al costo de capital. Spread positivo = creación de valor.
3. RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN (ROI)
ROI Nominal del Proyecto |  | ROI = (Ingresos Totales Netos de OPEX - CAPEX Total) / CAPEX Total. Mide cuánto retorna el proyecto sobre cada USD invertido, en términos nominales (sin descontar).
└ Total Ingresos Netos de OPEX (nominales) |  | Suma de Beneficios + VAD - OPEX a lo largo de todo el horizonte.
└ Total CAPEX (nominal) |  | Inversión total ejecutada.
4. ÍNDICE DE RENTABILIDAD (Profitability Index — PI)
Profitability Index (PI) |  | PI = VP(Ingresos Netos) / VP(CAPEX). PI > 1 indica que el valor presente de los ingresos supera el valor presente de las inversiones. Un PI = 1.3 significa que por cada USD invertido, se generan USD 1.30 en valor descontado.
└ VP del CAPEX Total (descontado) |  | Valor presente de todas las inversiones de capital.
└ VP de Ingresos Netos (descontado) |  | VP(Beneficios + VAD - OPEX).
5. PERÍODO DE RECUPERO (Payback)
Año | FCF Año | FCF Acumulado (nominal) | FCF Acumulado (descontado)
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Payback Simple (años) |  | Primer año en el que el FCF acumulado nominal es mayor o igual a cero. Indica cuándo se recupera la inversión en términos corrientes.
Payback Descontado (años) |  | Primer año en el que el VPN acumulado (FCF descontado al WACC) es mayor o igual a cero. Es el indicador más conservador de recupero.
6. MÉTRICAS UNITARIAS POR MEDIDOR
CAPEX por Medidor (promedio) |  | Costo de inversión total dividido por el total de medidores instalados. Incluye hardware, instalación, IT e infraestructura.
Beneficio por Medidor (régimen anual) |  | Savings anuales en régimen por cada medidor activo en la red. Mide la "productividad económica" de cada punto de medición.
OPEX por Medidor en Régimen |  | Costo operativo anual por medidor activo (telecom, cloud, mantenimiento, etc.).
7. RESUMEN EJECUTIVO — SEMÁFORO
Indicador | Valor | Referencia / Umbral
VPN |  | > 0 USD → Proyecto crea valor
TIR |  | > Parámetros!$B$5/100 → supera el WACC
ROI Nominal |  | > 0% → Rentable sobre el capital
PI |  | > 1.0 → VP ingresos supera VP inversión
Payback Descontado |  | < Parámetros!$B$4 años (horizonte del proyecto)